|  |
| --- |
| Информация об основных потребительских характеристиках услуг водоотведения и их соответствии установленных требованиям в 2014году. |
| №п/п | Наименование повказателя | 2014год |
| 1 | Показатель аварийности на канализационных сетях (количество засоров для самотечных сетей (единиц на км)) | нет |
| 2 | Общее количество проведённых проб на сбросе очищенных (частично очищенных ) сточных вод по следующим показателям: | 12 |
|  | а)взвешенные вещества  | 12 |
|  | б)БПК | 12 |
|  | в)аммоний - ион | 12 |
|  | г)нитрит - анион | 12 |
|  | д)фосфаты (по Р) | 12 |
|  | е)нефтепродукты  | 12 |
|  | ж)микробиология | 12 |
| 3 | Количество проведённых проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных)сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации)сбросе очищенных (частично очищенных)сточных вод, по следующим показателям: | 12 |
|  | а) взвешенные вещества  | 12 |
|  | б)БПК | 12 |
|  | в) аммоний - ион | 6 |
|  | г) нитрит - анион | 1 |
|  | д) фосфаты (по Р) | 0 |
|  | е) нефтепродукты | 0 |
|  | ж) микробиология | 11 |
| 4 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключённых договоров о подключении) | Отсутствуют резервные мощности на подключение |
| 5 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | - |